## Slide 1
کاربرد TCSC در پایداری گذرا

## Slide 2
2
فهرست
مقدمه
معرفی TCSC
تحلیل پایداری گذرا در سیستم قدرت
تأثیر TCSC در پایداری گذرای سیستم قدرت
جایابیTCSC
تعیین پارامترهای کنترل کننده TCSC
نتیجه گیری
مراجع

## Slide 3
3
تاریخچه تحلیل
TCSC (Thyristor Controlled Series Compensator)
SVC (Static Var Compensator)
.
.
SPS (Static Phase Shifter)
.
.
FACTS
کاربرد TCSC
مدیریت فلو خطوط انتقال
محدود کردن جریان خطا
.
.
.
.
بهبود پایداری گذرا
طرح اصلی خازن سری کنترل شده با تریستور توسط ویتایاتیل
1986
طرح مقدمه ای بر مشکلات در پایداری سیستم قدرت توسط کندر
1992
ارائه مدلی نمونه از TCSCجهت مطالعات پایداری دینامیکی و گذرا توسط johan et al
1995
معرفی TCSC
مقدمه
تحلیل پایداری گذرا سیستم قدرت
تأثیر TCSC در پایداری گذرای سیستم قدرت
جایابی TCSC
تعیین پارامترهای کنترل کننده TCSC
نتیجه گیری

## Slide 4
4
معرفی TCSC
مقدمه
تحلیل پایداری گذرا سیستم قدرت
تأثیر TCSC در پایداری گذرای سیستم قدرت
جایابی TCSC
تعیین پارامترهای کنترل کننده TCSC
نتیجه گیری
ساختار TCSC
منحنی امپدانس-زاویه آتشTCSC

## Slide 5
5
معرفی TCSC
مقدمه
تحلیل پایداری گذرا سیستم قدرت
تأثیر TCSC در پایداری گذرای سیستم قدرت
جایابی TCSC
تعیین پارامترهای کنترل کننده TCSC
نتیجه گیری
مدل استاتیکی
مدل دینامیکی

## Slide 6
6
بررسی پایداری گذرا
حل معادلات دیفرانسیل
روش تابع لیاپانوف و تابع انرژی
استفاده از تکنیک تحلیل حساسیت مسیر در طراحی کنترل کننده در جهت افزایش پایداری گذرا
روش تابع لیاپانوف
مدل سیستم تک ماشینه
+ B
مدل بدون ورودی
+ )]
معرفی TCSC
مقدمه
تحلیل پایداری گذرا سیستم قدرت
تأثیر TCSC در پایداری گذرای سیستم قدرت
جایابی TCSC
تعیین پارامترهای کنترل کننده TCSC
نتیجه گیری

## Slide 7
7
قضیه لیاپانوف
سیستم بدون ورودی
V(x)مثبت معین باشد
مشتق V(x) نسبت به زمان منفی نیمه معین باشد
سیستم پایدار است
محاسبه تابع لیاپانوف برای سیستم تک ماشینه
روش انتگرال اول
.
.
: تابع لیاپانوف
معرفی TCSC
مقدمه
تحلیل پایداری گذرا سیستم قدرت
تأثیر TCSC در پایداری گذرای سیستم قدرت
جایابی TCSC
تعیین پارامترهای کنترل کننده TCSC
نتیجه گیری

## Slide 8
8
تأثیر TCSC بر عملکرد دینامیکی سیستم الکترومکانیکی
+
افزایش انرژی پتانسیل سیستم
تأثیر ثابت زمانیTCSC()
معرفی TCSC
مقدمه
تحلیل پایداری گذرا سیستم قدرت
تأثیر TCSC در پایداری گذرای سیستم قدرت
جایابی TCSC
تعیین پارامترهای کنترل کننده TCSC
نتیجه گیری

## Slide 9
9
حذف گشتاور سنکرون کننده
حذف گشتاور میرا کننده
عدم تأثیر بر روی انرژی پتانسیل سیستم
تنظیم
تعیین میزان گشتاور سنکرون کننده و میرا کننده در سیستم
معرفی TCSC
مقدمه
تحلیل پایداری گذرا سیستم قدرت
تأثیر TCSC در پایداری گذرای سیستم قدرت
جایابی TCSC
تعیین پارامترهای کنترل کننده TCSC
نتیجه گیری

## Slide 10
معرفی TCSC
مقدمه
تحلیل پایداری گذرا سیستم قدرت
تأثیر TCSC در پایداری گذرای سیستم قدرت
جایابی TCSC
تعیین پارامترهای کنترل کننده TCSC
نتیجه گیری
10
شبیه سازی خطای اتصال کوتاه سه فاز در یک سیستم تک ماشینه با زمان پاک سازی خطای 0.1 ثانیه
بدون TCSC
با حضور TCSC

## Slide 11
11
تحلیل پایداری سیستم پیچیده با ادوات FACT فراوان و معادلات متفاوت هریک
روش تابع لیاپانوف
روش تحلیل حساسیت مسیر
معرفی TCSC
مقدمه
تحلیل پایداری گذرا سیستم قدرت
تأثیر TCSC در پایداری گذرای سیستم قدرت
جایابی TCSC
تعیین پارامترهای کنترل کننده TCSC
نتیجه گیری

## Slide 12
12
معرفی TCSC
مقدمه
تحلیل پایداری گذرا سیستم قدرت
تأثیر TCSC در پایداری گذرای سیستم قدرت
جایابی TCSC
تعیین پارامترهای کنترل کننده TCSC
نتیجه گیری
جایابی TCSC به روش اول

## Slide 13
13
معرفی TCSC
مقدمه
تحلیل پایداری گذرا سیستم قدرت
تأثیر TCSC در پایداری گذرای سیستم قدرت
جایابی TCSC
تعیین پارامترهای کنترل کننده TCSC
نتیجه گیری
جایابی TCSC به روش دوم

## Slide 14
14
1
کنترلر PI
بلوک دیاگرام کنترل کننده در حالت رفع خطای خود پاکسازی
اصلاح بلوک دیاگرام کنترل کننده در حالت رفع خطا با جدا سازی خط
معرفی TCSC
مقدمه
تحلیل پایداری گذرا سیستم قدرت
تأثیر TCSC در پایداری گذرای سیستم قدرت
جایابی TCSC
تعیین پارامترهای کنترل کننده TCSC
نتیجه گیری

## Slide 15
15
معرفی TCSC
مقدمه
تحلیل پایداری گذرا سیستم قدرت
تأثیر TCSC در پایداری گذرای سیستم قدرت
جایابی TCSC
تعیین پارامترهای کنترل کننده TCSC
نتیجه گیری

## Slide 16
16
بهینه سازی
معرفی TCSC
مقدمه
تحلیل پایداری گذرا سیستم قدرت
تأثیر TCSC در پایداری گذرای سیستم قدرت
جایابی TCSC
تعیین پارامترهای کنترل کننده TCSC
نتیجه گیری

## Slide 17
17
معرفی TCSC
مقدمه
تحلیل پایداری گذرا سیستم قدرت
تأثیر TCSC در پایداری گذرای سیستم قدرت
جایابی TCSC
تعیین پارامترهای کنترل کننده TCSC
نتیجه گیری
نمودارتغییرات (-
بر حسب زمان در خطا در خط 4-6

## Slide 18
18
زمان رفع خطا برابر 0/42 ثانیه(بزرگتر از CCT=0/41ثانیه)
(محل نصب TCSC در خط 9-6)
معرفی TCSC
مقدمه
تحلیل پایداری گذرا سیستم قدرت
تأثیر TCSC در پایداری گذرای سیستم قدرت
جایابی TCSC
تعیین پارامترهای کنترل کننده TCSC
نتیجه گیری

## Slide 19
19
2
کنترلر Lead-Lag
معرفی TCSC
مقدمه
تحلیل پایداری گذرا سیستم قدرت
تأثیر TCSC در پایداری گذرای سیستم قدرت
جایابی TCSC
تعیین پارامترهای کنترل کننده TCSC
نتیجه گیری

## Slide 20
20
تابع هدف
پارامترهای بدست آمده پس از بهینه سازی
CCT بدون TCSC: 0/134ثانیه
CCT با وجود TCSC: 0/152ثانیه
معرفی TCSC
مقدمه
تحلیل پایداری گذرا سیستم قدرت
تأثیر TCSC در پایداری گذرای سیستم قدرت
جایابی TCSC
تعیین پارامترهای کنترل کننده TCSC
نتیجه گیری

## Slide 21
21
شبیه سازی خطا در باس 7با زمان پاکسازی حداکثر 0/152 ثانیه
معرفی TCSC
مقدمه
تحلیل پایداری گذرا سیستم قدرت
تأثیر TCSC در پایداری گذرای سیستم قدرت
جایابی TCSC
تعیین پارامترهای کنترل کننده TCSC
نتیجه گیری

## Slide 22
22
شبیه سازی خطا در باس 7 با زمان پاکسازی 0/134 ثانیه
معرفی TCSC
مقدمه
تحلیل پایداری گذرا سیستم قدرت
تأثیر TCSC در پایداری گذرای سیستم قدرت
جایابی TCSC
تعیین پارامترهای کنترل کننده TCSC
نتیجه گیری

## Slide 23
23
نتیجه گیری
با استفاده از تحلیل های دینامیکی و نتایج بدست آمده از شبیه سازی ها نتایج زیر حاصل گردیده است:
کاهش زمان نشست با وجود TCSC
کاهش Over Shootبا وجود TCSC
افزایش CCTبا وجود TCSC
بهبود پایداری گذرا سیستم قدرت
معرفی TCSC
مقدمه
تحلیل پایداری گذرا سیستم قدرت
تأثیر TCSC در پایداری گذرای سیستم قدرت
جایابی TCSC
تعیین پارامترهای کنترل کننده TCSC
نتیجه گیری
مراحل استفاده از TCSC در سیستم قدرت جهت بهبود پایداری گذرا
1- مکان یابی مناسب TCSC
2- بهینه سازی پارامترهای کنترل کننده TCSC

## Slide 24
24
مراجع
[1] L.Colvara, S.Araujo, E.Festraits, “ Stability analysis of power system ……including facts (TCSC) effects by direct method approach” vol.27,pp. 264-……274 Nov. 2005.
[2] D.Chatterjee, A.Ghosh “ Application of Trajectory Sensitivity for the ……Evaluation of the Effect of TCSC Placement on Transient Stability”, vol. 8, ……no. 1, 2007.
[3] D.Chatterjee, A.Ghosh “ TCSC control design for transient stability ……improvement of a multi-machine power system using trajectory sensitivity”, ……vol. 77,pp. 470-483,June.2006.
[4] S.Panda, N.Padhy, R.Patel, “ Genetically Optimized TCSC Controller for …….Transient Stability Improvement”, vol. 1, no. 2, 2007.
]5[ کراری. مهدی، “دینامیک و کنترل سیستم های قدرت ” تهران : انتشارات دانشگاه
صنعتی امیر کبیر، زمستان 1382.